## Волгоградская 1
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Волгоградская, 1
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 710.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015
14. | Номер подъезда | - | 1
15. | Тип лифта | - | Пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015
17. | Номер подъезда | - | 2
18. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
19. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015
20. | Номер подъезда | - | 2
21. | Тип лифта | - | Пассажирский
22. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015
23. | Номер подъезда | - | 3
24. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
25. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015
26. | Номер подъезда | - | 3
27. | Тип лифта | - | Пассажирский
28. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2015
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
29. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
30. | Наличие прибора учета | - | Установлен
31. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
32. | Единица измерения | - | кВт
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-09-02
35. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
36. | Наличие прибора учета | - | Установлен
37. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
38. | Единица измерения | - | кВт
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-09-02
41. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
42. | Наличие прибора учета | - | Установлен
43. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
44. | Единица измерения | - | кВт
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-09-02
47. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
48. | Наличие прибора учета | - | Установлен
49. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
50. | Единица измерения | - | кВт
51. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
52. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-09-02
53. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
54. | Наличие прибора учета | - | Установлен
55. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
56. | Единица измерения | - | кВт
57. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
58. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-01
59. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
60. | Наличие прибора учета | - | Установлен
61. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
62. | Единица измерения | - | кВт
63. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
64. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-09-02
65. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
66. | Наличие прибора учета | - | Установлен
67. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
68. | Единица измерения | - | кВт
69. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
70. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-09-02
71. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
72. | Наличие прибора учета | - | Установлен
73. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
74. | Единица измерения | - | кВт
75. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
76. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-01
77. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
78. | Наличие прибора учета | - | Установлен
79. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
80. | Единица измерения | - | кВт
81. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-03-13
82. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-01
83. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
84. | Наличие прибора учета | - | Установлен
85. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
86. | Единица измерения | - | куб.м.
87. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-01-05
88. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-12-20
89. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
90. | Наличие прибора учета | - | Установлен
91. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
92. | Единица измерения | - | куб.м.
93. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-04-01
94. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-12-04
95. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
96. | Наличие прибора учета | - | Установлен
97. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
98. | Единица измерения | - | Гкал
99. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-04-01
100. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-12-04
Система электроснабжения
101. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
102. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 3
Система теплоснабжения
103. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
104. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
105. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
106. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
107. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
108. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
109. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
110. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидраты
Система водостоков
111. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
112. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Дружбы 5
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Дружбы, 5
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Каменные, кирпичные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 156.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2007
14. | Номер подъезда | - | 2
15. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2007
17. | Номер подъезда | - | 3
18. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
19. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2007
20. | Номер подъезда | - | 4
21. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
22. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2007
23. | Номер подъезда | - | 5
24. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
25. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2007
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
26. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
27. | Наличие прибора учета | - | Установлен
28. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
29. | Единица измерения | - | кВт
30. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
31. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
32. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
33. | Наличие прибора учета | - | Установлен
34. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
35. | Единица измерения | - | кВт
36. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
37. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
38. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
39. | Наличие прибора учета | - | Установлен
40. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
41. | Единица измерения | - | кВт
42. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
43. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
44. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
45. | Наличие прибора учета | - | Установлен
46. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
47. | Единица измерения | - | кВт
48. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
49. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
50. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
51. | Наличие прибора учета | - | Установлен
52. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
53. | Единица измерения | - | куб.м.
54. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-05-24
55. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2012-01-12
56. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
57. | Наличие прибора учета | - | Установлен
58. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
59. | Единица измерения | - | куб.м.
60. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-02-04
61. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2012-10-25
62. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
63. | Наличие прибора учета | - | Установлен
64. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
65. | Единица измерения | - | куб.м.
66. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2010-05-07
67. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
68. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
69. | Наличие прибора учета | - | Установлен
70. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
71. | Единица измерения | - | Гкал
72. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-08-15
73. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-08-15
Система электроснабжения
74. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
75. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1
Система теплоснабжения
76. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
77. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
78. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
79. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
80. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
81. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
82. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
83. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует
Система водостоков
84. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
85. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Дружбы 9.1
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Дружбы, 9/1
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Каменные, кирпичные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 124.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2008
14. | Номер подъезда | - | 2
15. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2008
17. | Номер подъезда | - | 3
18. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
19. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2008
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
20. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
21. | Наличие прибора учета | - | Установлен
22. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
23. | Единица измерения | - | кВт
24. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2010-06-01
25. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
26. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
27. | Наличие прибора учета | - | Установлен
28. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
29. | Единица измерения | - | кВт
30. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2010-06-01
31. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
32. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
33. | Наличие прибора учета | - | Установлен
34. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
35. | Единица измерения | - | куб.м.
36. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-05-24
37. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-08-03
38. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
39. | Наличие прибора учета | - | Установлен
40. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
41. | Единица измерения | - | куб.м.
42. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-03-28
43. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
44. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
45. | Наличие прибора учета | - | Установлен
46. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
47. | Единица измерения | - | куб.м.
48. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-07-31
49. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
50. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
51. | Наличие прибора учета | - | Установлен
52. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
53. | Единица измерения | - | куб.м.
54. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-04-19
55. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
56. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
57. | Наличие прибора учета | - | Установлен
58. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
59. | Единица измерения | - | куб.м.
60. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-07-31
61. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
62. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
63. | Наличие прибора учета | - | Установлен
64. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
65. | Единица измерения | - | куб.м.
66. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-03-12
67. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
68. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
69. | Наличие прибора учета | - | Установлен
70. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
71. | Единица измерения | - | куб.м.
72. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-04-05
73. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
74. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
75. | Наличие прибора учета | - | Установлен
76. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
77. | Единица измерения | - | Гкал
78. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-08-15
79. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-08-15
Система электроснабжения
80. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
81. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1
Система теплоснабжения
82. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
83. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
84. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
85. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
86. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
87. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
88. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
89. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует
Система водостоков
90. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
91. | Вид оборудования | - | Отсутствует
.

## Дружбы 9.2
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Дружбы, 9/2
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Каменные, кирпичные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 82.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 4
12. | Тип лифта | - | Пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2008
14. | Номер подъезда | - | 5
15. | Тип лифта | - | Пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2008
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
17. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
18. | Наличие прибора учета | - | Установлен
19. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
20. | Единица измерения | - | кВт
21. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2010-06-01
22. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
23. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
24. | Наличие прибора учета | - | Установлен
25. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
26. | Единица измерения | - | кВт
27. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2010-06-01
28. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
29. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
30. | Наличие прибора учета | - | Установлен
31. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
32. | Единица измерения | - | куб.м.
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-05-24
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-08-03
35. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
36. | Наличие прибора учета | - | Установлен
37. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
38. | Единица измерения | - | куб.м.
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-03-12
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
41. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
42. | Наличие прибора учета | - | Установлен
43. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
44. | Единица измерения | - | куб.м.
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-03-30
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
47. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
48. | Наличие прибора учета | - | Установлен
49. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
50. | Единица измерения | - | куб.м.
51. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-03-12
52. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
53. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
54. | Наличие прибора учета | - | Установлен
55. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
56. | Единица измерения | - | куб.м.
57. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-03-30
58. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-23
59. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
60. | Наличие прибора учета | - | Установлен
61. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
62. | Единица измерения | - | Гкал
63. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-08-15
64. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-08-26
Система электроснабжения
65. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
66. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1
Система теплоснабжения
67. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
68. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
69. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
70. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
71. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
72. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
73. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
74. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует
Система водостоков
75. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
76. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Дружбы 29
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Дружбы, 29
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Панельные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Облицованный плиткой
| Тип фасада |  | Окрашенный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
| Тип крыши | - | Плоская
| Тип кровли | - | Из оцинкованной стали
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 542.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2010
14. | Номер подъезда | - | 2
15. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2010
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
17. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
18. | Наличие прибора учета | - | Установлен
19. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
20. | Единица измерения | - | кВт
21. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-02-20
22. | Дата поверки/замены прибора учета |  | 2016-02-26
23. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
24. | Наличие прибора учета | - | Установлен
25. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
26. | Единица измерения | - | куб.м.
27. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-08-01
28. | Дата поверки/замены прибора учета |  | 2015-02-03
29. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
30. | Наличие прибора учета | - | Установлен
31. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
32. | Единица измерения | - | куб.м.
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2015-08-03
34. | Дата поверки/замены прибора учета |  | 2015-03-25
35. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
36. | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, требуется установка
37. | Тип прибора учета | -
38. | Единица измерения | - | Гкал
39. | Дата ввода в эксплуатацию | -
40. | Дата поверки/замены прибора учета
Система электроснабжения
41. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
42. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1
Система теплоснабжения
43. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
44. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
45. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
46. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
47. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
48. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
49. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
50. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует
Система водостоков
51. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
52. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Дружбы 31а
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Дружбы, 31А
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 312.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013
14. | Номер подъезда | - | 1
15. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2013
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
17. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
18. | Наличие прибора учета | - | Установлен
19. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
20. | Единица измерения | - | кВт
21. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014-01-20
22. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
23. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
24. | Наличие прибора учета | - | Установлен
25. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
26. | Единица измерения | - | кВт
27. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014-01-20
28. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
29. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
30. | Наличие прибора учета | - | Установлен
31. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
32. | Единица измерения | - | кВт
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014-01-20
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
35. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
36. | Наличие прибора учета | - | Установлен
37. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
38. | Единица измерения | - | куб.м.
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014-02-14
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2013-10-20
41. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
42. | Наличие прибора учета | - | Установлен
43. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
44. | Единица измерения | - | куб.м.
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014-08-15
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2013-12-09
47. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
48. | Наличие прибора учета | - | Установлен
49. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
50. | Единица измерения | - | Гкал
51. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2014-08-15
52. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2013-12-09
Система электроснабжения
53. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
54. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1
Система теплоснабжения
55. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
56. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (закрытая система)
Система холодного водоснабжения
57. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
58. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
59. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
60. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
61. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
62. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидраты
Система водостоков
63. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
64. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Космическая 22
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Космическая, 22
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Облицованный плиткой
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 350.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2011
14. | Номер подъезда | - | 2
15. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2011
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
17. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
18. | Наличие прибора учета | - | Установлен
19. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
20. | Единица измерения | - | кВт
21. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
22. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-28
23. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
24. | Наличие прибора учета | - | Установлен
25. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
26. | Единица измерения | - | кВт
27. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
28. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-28
29. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
30. | Наличие прибора учета | - | Установлен
31. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
32. | Единица измерения | - | кВт
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-28
35. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
36. | Наличие прибора учета | - | Установлен
37. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
38. | Единица измерения | - | кВт
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-28
41. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
42. | Наличие прибора учета | - | Установлен
43. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
44. | Единица измерения | - | кВт
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-01-01
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-28
47. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
48. | Наличие прибора учета | - | Установлен
49. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
50. | Единица измерения | - | куб.м.
51. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-07-31
52. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2013-02-10
53. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
54. | Наличие прибора учета | - | Установлен
55. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
56. | Единица измерения | - | куб.м.
57. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-08-14
58. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-22
59. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
60. | Наличие прибора учета | - | Установлен
61. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
62. | Единица измерения | - | куб.м.
63. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-07-22
64. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-22
65. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
66. | Наличие прибора учета | - | Установлен
67. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
68. | Единица измерения | - | Гкал
69. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-08-05
70. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-22
71. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
72. | Наличие прибора учета | - | Установлен
73. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
74. | Единица измерения | - | Гкал
75. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-12-09
76. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-22
Система электроснабжения
77. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
78. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1
Система теплоснабжения
79. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
80. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
81. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
82. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
83. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
84. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
85. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
86. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует
Система водостоков
87. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
88. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Космическая 22а
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Космическая, 22А
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Облицованный плиткой
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 200.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2010
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
15. | Наличие прибора учета | - | Установлен
16. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
17. | Единица измерения | - | кВт
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2010-06-01
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2014-10-28
20. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
21. | Наличие прибора учета | - | Установлен
22. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
23. | Единица измерения | - | куб.м.
24. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-04-03
25. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-08-21
26. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
27. | Наличие прибора учета | - | Установлен
28. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
29. | Единица измерения | - | куб.м.
30. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013-07-22
31. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-12-09
32. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
33. | Наличие прибора учета | - | Установлен
34. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
35. | Единица измерения | - | Гкал
36. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2011-12-09
37. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-12-09
Система электроснабжения
38. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
39. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1
Система теплоснабжения
40. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
41. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
42. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
43. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
44. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
45. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
46. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
47. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует
Система водостоков
48. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
49. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Космическая 24а
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по ул.Космическая, 24А
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-20
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 710.0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2012
14. | Номер подъезда | - | 1
15. | Тип лифта | - | Пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2012
17. | Номер подъезда | - | 2
18. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
19. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2012
20. | Номер подъезда | - | 2
21. | Тип лифта | - | Пассажирский
22. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2012
23. | Номер подъезда | - | 3
24. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
25. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2012
26. | Номер подъезда | - | 3
27. | Тип лифта | - | Пассажирский
28. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2012
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
29. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
30. | Наличие прибора учета | - | Установлен
31. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
32. | Единица измерения | - | кВт
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-11-28
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
35. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
36. | Наличие прибора учета | - | Установлен
37. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
38. | Единица измерения | - | кВт
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-11-28
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
41. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
42. | Наличие прибора учета | - | Установлен
43. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
44. | Единица измерения | - | кВт
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-11-28
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
47. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
48. | Наличие прибора учета | - | Установлен
49. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
50. | Единица измерения | - | кВт
51. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-11-28
52. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
53. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
54. | Наличие прибора учета | - | Установлен
55. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
56. | Единица измерения | - | кВт
57. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-11-28
58. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
59. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
60. | Наличие прибора учета | - | Установлен
61. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
62. | Единица измерения | - | кВт
63. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-11-28
64. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-02-26
65. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
66. | Наличие прибора учета | - | Установлен
67. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
68. | Единица измерения | - | куб.м.
69. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-06-01
70. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-25
71. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
72. | Наличие прибора учета | - | Установлен
73. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
74. | Единица измерения | - | куб.м.
75. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-09-08
76. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-25
77. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
78. | Наличие прибора учета | - | Установлен
79. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
80. | Единица измерения | - | куб.м.
81. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-03-12
82. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-03-14
83. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
84. | Наличие прибора учета | - | Установлен
85. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных
86. | Единица измерения | - | куб.м.
87. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-04-10
88. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-03-14
89. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
90. | Наличие прибора учета | - | Установлен
91. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
92. | Единица измерения | - | Гкал
93. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012-03-14
94. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2016-03-14
Система электроснабжения
95. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
96. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 3
Система теплоснабжения
97. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
98. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
99. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
100. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
101. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
102. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
103. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
104. | Тип системы пожаротушения | - | Пожарные гидранты
Система водостоков
105. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
106. | Вид оборудования | - | Отсутствует

## Притомский, 35 к.2
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме по пр-кт Притомский, 35 корпус 2
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2016-01-29
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | Монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | Плоская
7. | Тип кровли | - | Из рулонных материалов
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 119
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | 1
12. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2016
14. | Номер подъезда | - | 1
15. | Тип лифта | - | Грузо-пассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | 2016
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
29. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
30. | Наличие прибора учета | - | Установлен
31. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
32. | Единица измерения | - | кВт
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-17
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-10-02
35. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
36. | Наличие прибора учета | - | Установлен
37. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
38. | Единица измерения | - | кВт
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-17
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-10-12
41. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
42. | Наличие прибора учета | - | Установлен
43. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
44. | Единица измерения | - | кВт
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-17
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-10-02
47. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
48. | Наличие прибора учета | - | Установлен
49. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
50. | Единица измерения | - | кВт
51. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-17
52. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-10-12
53. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
54. | Наличие прибора учета | - | Установлен
55. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
56. | Единица измерения | - | кВт
57. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-17
58. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-10-02
59. | Вид коммунального рессурса | - | Электроснабжение
60. | Наличие прибора учета | - | Установлен
61. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
62. | Единица измерения | - | кВт
63. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-17
64. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-10-10
65. | Вид коммунального рессурса | - | Холодное водоснабжение
66. | Наличие прибора учета | - | Установлен
67. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
68. | Единица измерения | - | куб.м.
69. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-01
70. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-10-12
83. | Вид коммунального рессурса | - | Горячее водоснабжение
84. | Наличие прибора учета | - | Установлен
85. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
86. | Единица измерения | - | куб.м.
87. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-27
88. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-15
89. | Вид коммунального рессурса | - | Отопление
90. | Наличие прибора учета | - | Установлен
91. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных
92. | Единица измерения | - | Гкал
93. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016-02-27
94. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2015-09-15
Система электроснабжения
95. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное
96. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 2
Система теплоснабжения
97. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
98. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (закрытая система)
Система холодного водоснабжения
99. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное
Систева водоотведения
100. | Тип системы водоотведения | - | Центральное
101. | Объем выгребных ям | куб.м. | 0
Система газоснабжения
102. | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует
Система вентиляции
103. | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
104. | Тип системы пожаротушения | - | Автоматическая
Система водостоков
105. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
106. | Вид оборудования | - | Отсутствует